Hallenboden-Schutzbelag 2/1 m

Textile Nadelfilzplatine aus Polypropylen mit Polyolefin Rücken (weiß)

Farben meliert: dunkelgrau, hellgrau, blau, rot, braun

Kriterien:

Format:		2/1 m

Gesamtdicke:		5,2 mm

Gesamtgewicht:	3.100 g/qm +-10%

Rückseite:		weiße Polyolefin Beschichtung

Brandverhalten: 	Bfl - s1 schwer entflammbar

Fußbodenheizung:	bis 30 Grad Oberflächentemperatur geeignet

Dimensionsstabiltät:	< 0,2%

Nutzungsklasse:	32 gewerbliche öffentliche Verwendungsbereiche

Farbe:

z.B. Marke SportGiant oder gleichwertig

Transport- und Lagerwagen für Teppichfliesen 2/1 m

Hand-Pritschenwagen mit Bremse aus Profilstahl, geschweißt

Kapazität: 400 qm (Empfohlen max. 200-300 qm)

Kriterien:

Transportfläche:	2/1 m

Gesamtlänge:		2,07 m

Traglast:		1.250 kg

Konstruktion:		Profilstahl, geschweißt, pulverbeschichtet RAL 6037 reingrün

Räder:			Elastic-Vollgummi, grau ohne Profil

Radgröße:		400 / 80 mm

Bremse:		automatische Fahr- und Feststellbremse

z.B. Marke SportGiant oder gleichwertig